РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КААЛАМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «08» августа  2018 г.                              		         № 24/1

Об утверждении Перечня первичных средств

пожаротушения для оснащения территорий общего пользования Кааламского сельского поселения

Во исполнение Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года, «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и  признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с применениями федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 08.08.04г. № 122-ФЗ, «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ, Федерального закона  от 18 октября 2007 г. № 230 – ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием разграничения полномочий», администрация Кааламского сельского поселения постановляет:

1.   Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для  оснащения территорий общего пользования Кааламского сельского поселения согласно приложению № 1

2.      Данное постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

3.   Контроль за исполнением данного постановления возлагаю на себя.

Глава Кааламского

сельского поселения                                                            А.М. Мищенко

Приложение №1

к Постановлению администрации

Кааламского сельского поселения

от 08.08.2018  года № ___

Перечень первичных средств

пожаротушения для оснащения территорий общего пользования

Кааламского сельского поселения

1. Населенные пункты Кааламского сельского поселения, садоводческие товарищества, дачные кооперативы и коттеджные поселки с количеством усадеб (участков, коттеджей) не более 300 для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу, с количеством усадеб (участков, коттеджей) от 300 до 1000 - прицепную пожарную мотопомпу, а с количеством усадеб (участков, коттеджей) свыше 1000 - не менее двух прицепных мотопомп. Пожарные мотопомпы должны быть укомплектованы пожарно-техническим вооружением, заправлены топливом и находиться в исправном состоянии.

2. За пожарными мотопомпами закреплен моторист из числа членов добровольной пожарной дружины, прошедший специальную подготовку.

3. Моторист отвечает за хранение, обслуживание и готовность применения пожарной мотопомпы и пожарно-технического вооружения (пожарные рукава, пожарные стволы, разветвления и т.п.).

4. В населенных пунктах поселения порядок доставки пожарно-технического вооружения, об использовании имеющейся техники в случае отсутствия на момент пожара требуемого автотранспорта членами добровольной пожарной дружины решение принимается самостоятельно.

5. Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находится: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м.

6. В населенных пунктах поселения на стенах ИЖД (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.

7. У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами.

8. У каждого жилого строения должна быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5; 1,0 и 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

9. В каждом жилого строения должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться.